        Gabinete do Vereador Johnny Maycon
        Rua Farinha Filho, n° 50 – Centro - Nova Friburgo – RJ – 28.610-280
        (22) 2524-1700 – R. 215 – johnnymaycon.vereador@outlook.com

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Exmº Sr.
ALEXANDRE CRUZ
DD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo

REQUEREMOS, dentro das normas regimentais, PEDIDO DE INFORMAÇÃO com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando ao Chefe do Executivo e aos respectivos setores responsáveis informações relativas às denúncias de irregularidades na Central de Materiais e Esterilização (CME).

1. Considerando que ouvimos denúncias de médicos relativas a irregularidades nos processos de esterilização da Central de Materiais e Esterilização (CME) e que nos dias 7 e 8 de junho fizemos uma visita fiscalizatória no HMRS com o objetivo de apurarmos o caso e ao solicitarmos vistas a documentos, os mesmos não nos foram apresentados, obstruindo o nosso poder/dever de fiscalização.

2. Considerando que no dia 25 de maio, um grupo de médicos do Serviço de Cirurgia do Hospital Municipal Raul sertã, notificou a Direção Médica do HMRS, Direção Geral do HMRS e o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro que haviam decidido suspender as cirurgias eletivas pela falta de integrador químico e testes biológicos, fato este que impedia a validação da esterilização, contrariando totalmente a resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Eles solicitaram que órgãos competentes externos a administração (ANVISA e CRM) atestassem a segurança biológica para realização das cirurgias.

3. Considerando que no dia 8 de junho após denúncias feitas por médicos sobre os problemas com o processo de esterilização, o Ministério Público Estadual (MPRJ) recomendou que as cirurgias eletivas fossem suspensas no Hospital Municipal Raul Sertã.

4. Considerando que no dia posterior a recomendação do Ministério Público Estadual para suspender as cirurgias eletivas, 9 de junho, a Vigilância Sanitária Estadual recomendada pelo MPRJ fez uma visita fiscalizatória no HMRS e interditou a Central de Materiais e Esterilização (CME). Dois motivos que teriam levado a Vigilância Sanitária Estadual a interditar a CME do Raul Sertã são as precárias condições físicas do local e ainda a falta de capacitação (treinamento) do pessoal, entre outros.
Nesse sentido, questiona-se e quer-se saber:

        Gabinete do Vereador Johnny Maycon
        Rua Farinha Filho, n° 50 – Centro - Nova Friburgo – RJ – 28.610-280
        (22) 2524-1700 – R. 215 – johnnymaycon.vereador@outlook.com

1) Quais medidas foram tomadas pela Direção Médica e Direção Geral do HMRS após recebimento de uma notificação, no dia 25 de maio, produzida por um grupo de médicos afirmando que o Serviço de Cirurgia Geral do Hospital, estava suspendendo as cirurgias eletivas, pois a falta de integrador químico e testes biológicos estavam impedindo a validação da esterilização dos materiais?
2) Por que nos dias 7 e 8 de junho, pedimos vistas a vários documentos à administração do HMRS e os mesmos não nos foram apresentados?
3) Durante o período de transição houve alguma equipe visitando o Almoxarifado Central para verificação de estoque de medicamentos e insumos?
4) Durante o período da transição houve um planejamento para compra de medicamentos e insumos, para que os mesmos não faltassem? Caso afirmativo, detalha-nos este planejamento.
5) Qual o quantitativo de integradores químicos e indicadores biológicos deixados pela gestão do governo anterior no Almoxarifado Central?
6) Neste ano houve compra de integradores químicos e indicadores biológicos? Se afirmativo, qual foi o processo para compra dos mesmos? Requeremos cópia dos registros.
7) Requeremos cópia dos registros de entrada e saída dos integradores químicos e do indicadores biológicos do HMRS e do Hospital Maternidade dos últimos 12 meses.
8) Qual a quantidade média de integradores químicos e indicadores biológicos utilizados por dia no HMRS e no Hospital Maternidade?
9) Quando foi a última compra, quantidade e o valor em reais de cada unidade do integrador químico e do indicador biológico?
10) Requeremos cópia de todas as páginas do(s) livro(s) dos registros dos integradores químicos dos últimos 12 meses.
11) Quem tem a responsabilidade de realizar as manutenções nos equipamentos de saúde do HMRS e do Hospital Maternidade? Requeremos detalhadamente todas as etapas do processo, inclusive informações técnicas desde o acionamento da manutenção até a conclusão do serviço.
12) Requeremos cópia dos últimos certificados de calibração das [1] leitoras de indicadores biológicos, [2] das seladoras térmicas e [3] dos autoclaves do HMRS e do Hospital Maternidade.
13) Requeremos cópia dos registros de manutenções de todos os equipamentos autoclaves do HMRS e do Hospital maternidade dos últimos 5 anos.
14) Requeremos cópia dos registros das requalificações dos equipamentos de esterilização dos

        Gabinete do Vereador Johnny Maycon
        Rua Farinha Filho, n° 50 – Centro - Nova Friburgo – RJ – 28.610-280
        (22) 2524-1700 – R. 215 – johnnymaycon.vereador@outlook.com

últimos 5 anos.
15) Existem práticas da realização de ciclo de esterilização para uso imediato? Caso positivo, requeremos cópia da documentação destes registros dos últimos 12 meses.
16) A Direção Geral, Direção Técnica ou Direção Administrativa do HMRS em algum momento impôs a internação de algum paciente para procedimento cirúrgico, sem autorização do seu médico assistente, mesmo tendo ciência que os Médicos do Serviço de Cirurgia Geral haviam se manifestado afirmando que o hospital não oferecia o mínimo de segurança para realização de cirurgias?
17) Houve terceirização do processo de esterilização de materiais do HMRS e do Hospital Maternidade? Caso positivo, requeremos cópia dos documentos de prestação de serviço e do Certificado de Registro e Licenciamento de veículos (CRLV) dos veículos utilizados para o transporte dos materiais.
18) Os atuais profissionais do Centro de Materiais e Esterilização foram treinados? Caso positivo, requeremos cópia dos registros de treinamento.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Nova Friburgo, em 16 de junho de 2017.

Johnny Maycon Marcinho Alves Zezinho do Caminhão
Vereador – PRB Vereador – PRB Vereador – PSOL

Professor Pierre Wellington Moreira
        Vereador – PSOL Vereador PMDB